Администрация Кругло-Семенцовского сельсовета

Егорьевского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017 № 8/1                                                                       с. Кругло-Семенцы

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральным планом муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы (прилагается).

2. Обнародовать на информационном стенде администрации Кругло-Семенцовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края и разместить на официальном сайте (http://www.egadmin.ucoz.ru) администрации Егорьевского района Алтайского края на странице администрации Кругло-Семенцовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                В.М. Шнырев

Приложение к постановлению администрации Кругло-Семенцовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края 29.05.2017 № 8/1

Программа

комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кругло Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы

Содержание

| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2 |  | Общие положения |
| Раздел 3 |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами |
|  | 3.1. | Водоснабжение |
|  | 3.2. | Противопожарное водоснабжение |
|  | 3.3. | - Водоотведение (канализация) |
|  | 3.4. | Теплоснабжение |
|  | 3.5. | Электроснабжение |
|  | 3.6. | Газоснабжение |
|  | 3.7. | Связь и информация |
| Раздел 4 |  | Цели и задачи программы |
| Раздел 5 |  | Программные мероприятия |
| Раздел 6 |  | Ресурсное обеспечение программы |
| Раздел 7 |  | Оценка эффективности реализации программы |
| Раздел 8 |  | Система управления реализацией программы |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»; - поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов»; - Генеральный план муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края утвержденный решением Кругло-Семенцовского сельского Совета депутатов Егорьевского района Алтайского края № 54 от 26.12.2012 г. |
| Заказчик программы | Администрация Кругло-Семенцовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Основные разработчики программы | Администрация Кругло-Семенцовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края |
| Цель программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| Задачи программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, электроснабжения; - создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; - рациональное использование энергоресурсов; - снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь. |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы программы | # - объем потребления воды питьевого качества населением; # - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; -расход твердого топлива; -расход электроэнергии; - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); - количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета (холодной воды, тепловой энергии); - количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса; # - степень износа основных фондов коммунального хозяйства; # - уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2031 годы |
| Исполнители программы | Администрация Кругло-Семенцовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края; предприятия, организации, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края составляет 503810,0 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2031 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Достижение нормативного уровня обеспеченности населения водой питьевого качества; - увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; - снижение расхода электроэнергии; - ежегодное снижение потерь при производстве и транспортировке до потребителя воды; - снижение аварийности на объектах водоснабжения; - снижение степени износа основных фондов коммунального хозяйства; - достижение уровня собираемости платежей населения за коммунальные услуги до 100 %. |

2. Общие положения

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края (далее муниципальное образование) качественными услугами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года №Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов».

3. Характеристика проблемы и

обоснование необходимости ее решения программными методами

В муниципальном образовании одной из значительных проблем является обеспечение населения питьевой водой не в полном объёме и ненадлежащего качества. Решение данной проблемы необходимо для сохранения здоровья населения и, соответственно, для улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению соответствия санитарно-гигиеническим требованиям источников водоснабжения, по повышению эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий.

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы).

Большой процент износа основных фондов продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы, большие потери ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

3.1. Водоснабжение

с. Кругло-Семенцы

# Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды. В селе имеется один основной водозаборный узел.

# Водозабор № 1: водонапорная башня ёмк. бака 18 м3, скважина с дебетом 20 м3/ч. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-16-75 производительность насоса 4,5 м. Год бурения 1983. Местоположение – центральная часть села.

# Оборудовано водопроводом 74% жилых домов. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 7,5 км. Водопроводная сеть выполнена: из чугунных труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сооружений – 60%.

# Качество воды и ее бактериологическое состояние удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Зоны санитарной охраны водозаборов организованы в составе первого пояса, граница первого пояса ЗСО установлена на расстоянии 50 м от водозабора.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено:

- техническое состояние водонапорной башни неудовлетворительное;

с. Борисовка

Населённый пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источник - подземные воды. В центральной части села находится основной водозаборный узел, в состав которого входят водонапорная башня ёмк. 10 м3 и скважина с дебетом 16 м3/ч. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-16-80. Год бурения 1984. Водопровод тупиковый протяжённостью 1720 м из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Таблица 1.

Характеристики водоснабжения муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 |  | Водопотребление |  |  |  |
|  |  | -всего | куб. м/в сутки | 0,06 | 0,09 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 0,05 | 0,08 |
|  |  | -на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0,01 | 0,01 |
| 1.2 |  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 0,032 | 0,032 |
|  |  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0,032 | 0,032 |
| 1.3 |  | Среднесуточное водопотребление На 1 человека | л./в сутки на чел. | 150 | 180 |
| 1.4 |  | Протяженность сетей | км | 13,5 | 13,5 |

3.2. Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе имеются пожарные гидранты в количестве 10 штук и  водонапорные башни.

За противопожарную безопасность в с. Борисовка отвечает добровольная пожарная команда, расположенная в с. Кругло-Семенцы.

- 3.3. Водоотведение (канализация)

с. Кругло-Семенцы и с. Борисовка

Централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы. Ливневая канализация отсутствует.

3.4. Теплоснабжение

с. Кругло-Семенцы

Котельная расположена на юго-восточной окраине села, отапливала школу, дом культуры, ФАП, здание пожарной охраны, магазин, здание администрации сельсовета, собственные помещения котельной. Подключенная нагрузка на котельную составляла 517,7 Гкал/год на отопительный период или 0,20 Гкал/час. Установлено 2 водогрейных котла марки КВЦ-063-95. Котельная работала на твёрдом топливе (уголь).

В связи с не рентабельностью котельной с. Кругло-Семенцы переоборудовано отопление с центрального на локальное. На локальный источник теплоснабжения переведено здание ФАПа, школы, администрации сельсовета с. Кругло-Семенцы.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

с. Борисовка

Теплоснабжение жилых домов - печное, топятся печи преимущественно углем или дровами.

3.5. Электроснабжение

с. Кругло-Семенцы

Электроснабжение с. Кругло-Семенцах осуществляется по воздушной линии 10 кВ Л-30-2 от ПС №30 35/10 кВ «Ракитовская». Протяжённость ВЛ-10кВ – 13,71 км, ВЛ-0,4кВ – 10,25 км. Сети электроснабжения выполнены проводом марки А - 16 - 35. КТП в количестве 7 шт. За 76 лет эксплуатации техническое состояние – неудовлетворительное. В соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений», введенными в действие в 1991 г., продолжительность эксплуатации воздушных линий на железобетонных и металлических опорах - 50 лет, на деревянных опорах - 30 лет. Продолжительность эксплуатации трансформаторных подстанций (ТП) – 8-12 лет. После этого периода следует выполнять замену или проводить диагностику оборудования, продлять срок эксплуатации в индивидуальном порядке, по результатам диагностического обследования.

с. Борисовка

Электроснабжение с. Борисовка осуществляется по воздушной линии 10 кВ Л-30-2 от ПС №30 35/10 кВ «Ракитовская». Протяжённость ВЛ-10кВ – 12,08 км, ВЛ-0,4кВ – 9,39 км. Сети электроснабжения выполнены проводом марки А - 16 - 35. КТП в количестве 3 шт. Износ – 82%.

Таблица 2.

Характеристика электроснабжения муниципального образования

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 0,46 | 0,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,32 | 0,45 |
| 1.3. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 502 | 634 |
| 1.4. | протяженность сетей | км | 13,4 | 13,4 |

3.6. Газоснабжение

Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края» в Егорьевском районе Алтайского края планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населенных пунктов Егорьевского района.

Использование газа предусматривается на:

– приготовление пищи;

– отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

– отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

– при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

– при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Таблица 3.

Расчет потребления газа села Кругло-Семенцы

| N п/п | Наименование | Числ. населен. тыс. чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая жилая застройка | 0,345 | 103500 | 57,5 |
| 2 | Проектная жилая застройка | 0,453 | 135900 | 75,5 |
| 3 | Расходы газа на нужды предприятий непроизводственного характера, 5% |  | 11970 |  |
| 4 | Центральная котельная |  | 424935 | 133 |
| Итого: |  |  | 676305 |  |

Таблица 4.

Расчет потребления газа село Борисовка

| N п/п | Наименование | Числ. населен. тыс. чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая жилая застройка | 0,207 | 62100 | 34,5 |
| 2 | Проектная жилая застройка | 0,243 | 70200 | 39 |
| 3 | Расходы газа на нужды предприятий непроизводственного характера, 5% |  | 6615 |  |
| Итого: |  |  | 138915 |  |

3.7. Связь и информация

с. Кругло-Семенцы

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью. При коэффициенте семейности 3 норма составит 333 телефонных аппаратов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит по селу Кругло-Семенцы - 165 номеров.

На расчётный срок строительства предусмотрено расширение АТС до 410 номеров и прокладка кабеля в зоне перспективной застройки.

с. Борисовка

В с. Борисовка автоматическая телефонная станция (АТС) отсутствует, имеется 50 абонентских линий.

В сфере телефонизации предусматривается расширение номерной ёмкости до 72 абонентских номеров и прокладку кабеля в зоне перспективной застройки.

Установлен таксофон «универсальной услуги».

4. Цели и задачи программы

Целью программы – это обеспечение потребностей населения муниципального образования, предприятий и организаций муниципального образования качественными услугами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

5. Программные мероприятия

# Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления.

# Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения муниципального образования включают в себя :

# - в связи с полным износом скважины №2, проектом предусматривается строительство новой скважины дебетом 16 м3/ч с предшествующим этому выполнением гидрогеологической разведки;

# - для скважины №2 провести капитальный ремонт и использовать как резервную скважину;

# - замена двух водонапорных башен;

# - ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

# - строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм.

# Для обеспечения с. Борисовка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предлагается выполнить следующие мероприятия:

# - выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

# - ремонт существующей скважины (промывка, замена фильтров и т.д.);

# - ремонт водонапорной башни, замена ветхих водопроводных сетей;

# - бурение резервной скважины дебитом 4 м3/ч;

# - строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб 100 мм.

# Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо:

# - использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

# - предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов.

# Мероприятия по электроснабжению включают в себя:

# с. Кругло-Семенцы

# - выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

# - реконструкция существующей КТП до необходимой мощности;

# - прокладка ЛЭП-10 кВ;

# - прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки;

# - газоснабжение на расчетный срок.

# с. Борисовка

# - выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

# - строительство двух КТП по 250 кВа мощности;

# - прокладка ЛЭП-10 кВ;

# - прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки;

# - газоснабжение на расчетный срок.

Итогом реализации программы мероприятий является решение поставленных задач и достижение главных целей программы – обеспечение потребности коммунальными  услугами надлежащего качества в обходимом объеме, а также итогами реализации является снижение износа объектов

коммунальной  инфраструктуры, модернизации этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечения внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на коммунальные услуги в учреждениях социально - культурного назначения, оптимизация расходов бюджета. Перечень мероприятий представлен в Таблице 5.

Таблица5 .

График реализации мероприятий

| № п/п | Мероприятия | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2031 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция скважины 1 объект (Дебет 20 м3/ч) с. Кругло-Семенцы | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация сельсовета | Повышение устойчивости и эксплуатационной надежности объектов водоснабжения, снижение непроизводственных потерь холодной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |
| 2 | Строительство скважины 1 объект (Дебет 16 м3/ч) с. Кругло-Семенцы | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | администрация сельсовета |  |
| 3 | Реконструкция скважины 1 объект (Дебет 16 м3/ч) с. Борисовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,0 | администрация сельсовета |  |
| 4 | Строительство водопроводных сетей, 1,27 км., с. Кругло-Семенцы | 0 | 0 | 0 | 1270,0 | 1270,0 | администрация сельсовета |  |
| 5 | Строительство водопроводных сетей, 1,66 км., с. Борисовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320,0 | администрация сельсовета |  |
| 6 | Реконструкция водонапорной башни 1 объекта # Ёмк. 20 м3 # с. Кругло-Семенцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 | администрация сельсовета | Повышение устойчивости и эксплуатационной надежности объектов водоснабжения, снижение непроизводственных потерь холодной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни 1 объекта # Ёмк. 10 м3 # с. Борисовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 | администрация сельсовета |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство трансформаторной подстанции 2 объекта, 300 кВа 400 кВа, с. Кругло-Семенцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | администрация сельсовета | Повышение коэффициента полезного действия, снижение расхода электроэнергии, обеспечение беспе ребойной подачи электроэнергии |
| 9 | Строительство трансформаторной подстанции 2 объекта, 250 кВа 250 кВа, с. Борисовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | администрация сельсовета |  |
| Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство вышки сотовой связи 0,02 кв.м, с. Борисовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 | администрация сельсовета | Улучшение телекоммуникионной связи населения, улучшение интернет услуг |
| 11 | Строительство вышки сотовой связи 0,02 кв.м, с. Кругло-Семенцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 | администрация сельсовета |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство газопр вода, # газорегуляторного пункта, 5,95 км, с. Кругло-Семенцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000,0 | администрация сельсовета | Улучшение качества жизни население, энергосбережение |
| 13 | Строительство газопровода, # газорегуляторного пункта, 3,98 км., с. Борисовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | администрация сельсовета |  |
|  | Всего: | 850,0 | 0 | 0 | 2120,0 | 50840,0 |  |  |

6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы осуществляется за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края составляет 53810,0 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2031 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на соответствующий год.

7. Оценка эффективности реализации программы

# Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

# Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

# Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования качественными  услугами водоснабжения, электроснабжения.

Таблица 6.

Целевые показатели и индикаторы программы

| № п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением | тыс. куб. м. | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 7,8 | 8,0 |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 568 | 583 | 547 | 556 | 570 |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Расход электроэнергии | тыс. кВт | 24,30 | 25,77 | 24,34 | 24,0 | 21,96 |
|  | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | % | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | ед. | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 100,0 |

8. Система управления реализацией программы

Руководство реализацией программы осуществляется главой Кругло- Семенцовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края (далее глава сельсовета).

В его функции входит:

- координация действий всех участников программы по подготовке и реализации мероприятий;

- контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;

- представление квартальных отчетов до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, годового отчета о ходе выполнения программы ежегодно до 1 февраля;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

- обеспечение представление программных мероприятий в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

-информационное сопровождение реализации программы.

Программа, утвержденная постановлением администрации сельсовета, является документом обязательным к исполнению для всех должностных лиц администрации сельсовета, а также учреждений, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей муниципального образования. Корректировки в перечень мероприятий вносятся с учетом целей, задач и основных направлений программы.

Организационным механизмом реализации программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Реализация программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе реализации программы через информационный стенд администрации Кругло-Семенцовского сельсовета Егорьевского района Алтайского края и Интернет.